## ТЭЦ
Расчёт установленной и располагаемой электрической и тепловой мощности на 01.01.20___
ТЭЦ
Установленное оборудование:
1. Энергетические котлы
станц.№ | тип | номин. производит. |  | номин. пар-ры |  | распол. производит. |  | фактич. пар-ры |  | Причина технич. | Подтверждающий
|  | т/ч | Гкал/ч | Р, кгс/см2 | Т, 0С | т/ч | Гкал/ч | Р, кгс/см2 | Т, 0С | ограничений | документ
1
2
3
4
5
6
7
|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 833.25 | -Энтальпия острого пара (номин)
[9 empty] | 829.4 | -Энтальпия острого пара (факт)
2. Турбоагрегаты
станц.№ | тип | Nном | Nрасп | D0ном | P0ном | Т0ном | D0расп | Р0факт | Т0факт | Qтном | Qтрасп* | Причина технич. |  | Подтв. Документ
|  | МВт | МВт | т/ч | кгс/см2 | оС | т/ч | кгс/см2 | оС | Гкал/ч | Гкал/ч | ограничений
1
2
3
4
5
6
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* Для турбин типа ПТ - при номинальном отпуске пара из теплофикационного отбора | [12 empty] | Р п.в. | Т п.в.
[9 empty] | 235.1 | -Энтальпия питательной воды |  |  | кгс/см2 | 0С
[13 empty] | 190 | 228
3. БРОУ
наименование |  | кол-во | DномРОУ нс | PвхРОУ | ТвхРОУ | i ост.п. | Тред. | Р ред. | i ред.п | i охл.в. | Р охл.в. | Т охл.в. | Т после деаэр | к-т редуциров. | DпеРОУном
установки |  |  | т/ч | кгс/см2 | оС | ккал/кг | 0С | кгс/см2 | ккал/кг | ккал/кг | кгс/см2 | 0С | 0С | Кр
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Примечание: |  |  | факт | 130 | 545 | 0
Показатель | Метод определения | [7 empty] | ВНТП-81 п 6.16 Редукционно-охладительные установки, предназначенные для резервирования регулируемых отборов пара для производства, устанавливаются по одной для данных параметров пара производительности равной максимальному отбору наиболее крупной турбины.
DномРОУ нс | паспортные данные
Кр | (iред.п.-i охл.в)/(iост.п.-i охл.в)
DномРОУвс | DномРОУ н.с. *Кр
Наименование показателей |  |  |  | Обозначение |  | Ед.изм. |  | Формула для расчёта |  | Всего по ТЭЦ | Всего по ТЭЦ
[10 empty] | установл. | с учётом огранич.
Суммарная номинальная паропроизводительность энергетических котлов |  |  |  | ∑Dпе |  | т/ч |  | Dk*п |  | 0 | 0
Электрическая мощность турбин |  |  |  | N |  | МВт |  |  |  | 0 | 0
Суммарный расход свежего пара, поступающего на турбоагрегаты |  |  |  | ∑Dо |  | т/ч |  |  |  | 0 | 0
Установленная тепловая мощность турбоагрегатов |  |  |  | QустТГ |  | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0
Возможный расход свежего пара от котлоагрегатов на РОУ (расчётное значение) |  |  |  | DпеРОУ |  | т/ч |  | ∑Dпе - ∑Dо |  | 0 | 0
Номинальный расход свежего пара на РОУ, определённый по паспортным данным |  |  |  | DпеРОУном |  | т/ч |  | из расчёта РОУ |  | 0 | 0
Установленная тепловая мощность РОУ |  |  |  | QустРОУ |  | Гкал/ч |  | DпеРОУном *(iпе-iпв)/1000 |  | 0 | 0
Тепловая мощность водогрейных котлов |  |  |  | Qвк |  | Гкал/ч |  | Qвк*nвк |  | х | х
Суммарная установленная мощность ТЭЦ |  |  |  | QустТЭЦ |  | Гкал/час |  | Qустт + QустРОУ |  | 0 | х
Суммарная располагаемая мощность ТЭЦ |  |  |  | QраспТЭЦ |  | Гкал/час |  | Qраспт + QраспРОУ |  | х | 0
Примечание: если DпеРОУ превышает DпеРОУном, то в расчёте установленной и располагаемой мощности ТЭЦ учесть DпеРОУном,
если DпеРОУ меньше DпеРОУном, то в расчёте установленной и располагаемой мощности ТЭЦ учесть DпеРОУ
|  | Составил: | _________________
Note on M41: 1 град нагрев в ПЭН
Note on N41: Pабс=7 кгс/см2 Pизб=6 кгс/см2
Note on I42: Давыдов В инстр 14 кгс/см2